## титул
Приложение №2
АКТ
готовности тепловых пунктов и систем теплопотребления здания
к эксплуатации в отопительном периоде 2015-2016 гг.
2015 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя/ Предприятия
(наименование предприятия)
(ФИО, должность, телефон; ФИО, протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, дата последней проверки знаний "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
представитель администрации города; населенного пункта
и представитель теплоснабжающей организации
(ФИО, должность)
произвели осмотр тепловых пунктов и систем теплопотребления здания к отопительному
периоду 2014-2015 гг. по адресу: |  | 2015 -2016
1. Соблюдение договорных условий на отпуск тепловой энергии
| договор |  | № |  | от |  |  | 20 |  | г.
2. Оборудование теплового пункта для проверки вводной запорной арматуры на плотность и прочность опрессовано давлением 10 кгс/ см2
(дата, № т/п)
3. Система отопления промыта:
(дата, способ промывки, № т/п)
4. Прочистка грязевиков/ фильтров: | [5 empty] | (при наличии)
5. Наличие и состояние КИП:
6. Наличие установленных пломб (место установки):
7. Состояние и освещение подвалов и тепловых пунктов:
8. Наличие и ведение энергетических паспортов (теплового пункта) здания:
9. Состояние утепления здания (чердак, лестничные клетки, подвал, двери, и т.п.) и тепло-
вых пунктов
10. Наличие повторного акта-допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии:
11. Состояние трубопроводов тепловой сети находящейся на обслуживании Потребителя
(предприятия)

## оборотная часть
При осмотре выявлены следующие дефекты (замечания):
Установленные настоящим актом дефекты (замечания) Потребитель обязан устранить к
(дата)
При не устранении вышеуказанных дефектов (замечаний) тепловые пункты и системы теплопотребления не могут быть допущены к эксплуатации в отопительный период 2015-2016 гг.
Представитель Потребителя |  |  |  | / |  | /
Ф.И.О.
Представитель администрации города; населенного пункта |  |  |  | / |  | /
Ф.И.О.
Представитель теплоснабжающей организации |  |  |  | / |  | /
Ф.И.О.
Дефекты устранены
(дата)
Примечание
Дефекты устранены, объект считать принятым к отопительному
периоду 2014-2015 гг | 2015-2016 | с | 2015 г.
Представитель Потребителя |  |  |  | / |  | /
Ф.И.О.
Представитель администрации города; населенного пункта |  |  |  | / |  | /
Ф.И.О.
Представитель теплоснабжающей организации |  |  |  | / |  | /
Ф.И.О.
Директор теплоснабжающей организации |  |  |  | / |  | /
Ф.И.О.