- Таблица

- оснащение Вытегорской ЦРБ

| - п/п | - Наименование медицинского учреждения, в том числе ФАПов, амбулаторий и т.д.(перечислить все) | - Кадровый дефицит да/нет (перечислить) | - Аварийность здания, требует ремонта да/нет (перечислить) | - Наличие центрального отопления и водоснабжения, в том числе горячего (да/нет перечислить) | - оснащение рабочего место медицинского работника выходом в Интернет да/нет (причины) | - Недостатки оснащения мебелью да/нет (перечислить) | - Недостатки оснащения медицинским оборудованием - да/нет (перечислить) | - Дефицит лекарственных препаратов да/нет (перечислить) | - Нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства - да/нет перечислить | - Нарушение требований пожарной безопасности да/нет перечислить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Алмозерский ФАП | - + | - + | - Центральное водоснабжение отсутствует (вода привозная) - Отсутствует центральное отопление (установлены электрические конвектора) | - + | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный; 2. Автоматический дефибриллятор 3. Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный 4. Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) | + | + |  |
| - 2 | - Андомский ФАП | - + | - + | - Центральное водоснабжение - Отопление – электрические конвектора. | - + | + | 1. Автоматический дефибриллятор 2. Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) 3. Стерилизатор электрический средний 4. Сухожаровой шкаф или автоклав 5. Кислородный ингалятор 6. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 3 | - Анхимовский ФАП | - + | - + | - Отопление – электрические конвектора - Центральное водоснабжение – отсутствует. | - + | + | 1. Автоматический дефибриллятор 2. Стерилизатор электрический средний 3. Сухожаровой шкаф или автоклав 4. Кислородный ингалятор | + | + |  |
| - 4 | - Белоусовский ФАП | - + | - + | - Сделана проектно – сметная документация на водоснабжение. - Отопление – электрические конвектора. | - + | + | 1. Автоматический дефибриллятор 2. Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) 3. Стерилизатор электрический средний 4. Сухожаровой шкаф или автоклав 5. Кислородный ингалятор | + | + |  |
| - 5 | - Горноручейский ФАП | - + | - Здание требует ремонта. В настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении здания Администрацией Вытегорского муниципального района. - В населенном пункте проживает 70 человек. | - - | - - | - | - | - | - |  |
| - 6 | - Девятинский ФАП | - + | - Новый модульный ФАП | - + | - + | + | + | + | + |  |
| - 7 | - Запанской ФАП | - + | - + | - Сделана проектно – сметная документация на водоснабжение. - Отопление – электрические конвектора | - + | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный 4. Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) 5. Стерилизатор электрический средний 6. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 7. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 8 | - Казаковский ФАП | - + | - + | - + | - + | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Сухожаровой шкаф или автоклав 4. Кислородный ингалятор 5. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 6. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 9 | - Кондушский ФАП | - + | - + | - Печное отопление - Не централизованное водоснабжение | - + | 1. Стол инструментальный 2. Пеленальный стол | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Сухожаровой шкаф или автоклав 4. Кислородный ингалятор 5. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 6. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 10 | - Макачевский ФАП | - + | - + | - Печное отопление - Не централизованное водоснабжение | - Нет компьтера | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Сухожаровой шкаф или автоклав 4. Кислородный ингалятор 5. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 6. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 11 | - Мегорский ФАП | - + | - + | - +/+ | - + | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Кислородный ингалятор 4. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 5. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 12 | - Октябрьский ФАП | - + | - + | Электроотопление Центральное водоснабжение | - + | + | 1. кислородный ингалятор 2. спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 3. тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 13 | - Ольховский ФАП | - + | - Новая модульная конструкция | + | - + | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) 4. Кислородный ингалятор 5. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 6. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 14 | - Павшозерский ФАП | - + | - + | Электроотопление - Центральное водоснабжение | - + | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) 4. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 5. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 15 | - Понизовский ФАП | - + | - + | Электроотопление - Центральное водоснабжение | - + | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) 4. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 5. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 16 | - Прокшинский ФАП | - + | - + | - Печное отопление - Нет централизованное водоснабжение | - + | + | 1. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 2. Автоматический дефибриллятор 3. Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) 4. Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 5. Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | + | + |  |
| - 17 | - Сперовский ФАП | - + | - Здание в рабочем состоянии, но требуется ремонт. - Планируется установка нового модульного ФАПа в 2024 году | - - | - - | - | + | - | - |  |
| - 18 | - Тудозерский ФАП | - + | - Да - (аварийный) - Планируется установка нового модульного ФАПа в 2023 году | - - | - - | - | + | - | - |  |
| - 19 | - Янишевский ФАП | - + | - Да - (аварийный) - Планируется установка нового модульного ФАПа в 2024 году | - - | - - | - | - | - | - |  |
| - 20 | - Ковжинская врачебная амбулатория | - + | - + | - + | - + | + | + | + | + |  |
| - 21 | - Белоручейская врачебная амбулатория | - + | - + | - + | - + | + | + |  | + |  |
| - 22 | - Оштинская врачебная амбулаторрия | - + | - + | - Обеспечение водой через насосную станцию | - + | + | + |  |  |  |
| - 23 | - Детская консультация | - + | - + | + | - + | + | + | + | + |  |
| - 24 | - Главный корпус | - -нарколог - -терапевт - -терапевт - -терапевт - -терапевт - - акушер - - операционная медицинская сестра - лаборант, -фельдшер СМП -фельдшер СМП -фельдшер СМП -медицинская сестра СМП - -медицинская сестра СМП - -медицинская сестра СМП | - + | + | - + | + | + | + | + |  |
| - 25 | - Хирургическое отделение | - + | - + | + | - + | - Противопролежный матрас | + | + | + | - + |
| - 26 | - Экстренное операционное отделение | - + | - + | + | - + | - стул без спинки вращающийся с моющим покрытием | + | + | + | - + |
| - 27 | - Анестезиология и реаниматология | - + | - + | + | - + | - центральный пульт монитора - шприцевой насос (2 шт.) - матрац термостабилизирующий -тромбоэластограф - устройство для прокладывания больных | + | + | + | - + |
| - 28 | - Неврологическое отделение | - + | - + | + | - + | - кровать функциональная (19 шт.) - матрац противопролежневый (2 шт.) | + | + | + | - + |
| - 29 | - Терапевтическое отделение | - + | - + | + | - + | - кровать функциональная (13 шт.) - матрац противопролежневый - насос инфузионный роликовый (инфузомат) - система палатной сигнализации | + | + | + | - + |
| - 30 | - Инфекционное отделение | - + | - + | + | - + | + | + | + | + |  |
| - 31 | - Баклаборатория | - + | - + | + | - + | + | + | + | + |  |
| - 32 | - Детская консультация | - + | - + | + | - + | + | + | + | + | - + |
| - 33 | - Детское отделение | - + | - + | + | - + | - кровать функциональная (9 шт.) | + | + | + | - + |