АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНХИМОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2015 года		         № 40

п. Белоусово

| Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории сельского поселения Анхимовское |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории   сельского поселения Анхимовское, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава поселения                                                                                      А.С. Малыгин

Приложение

к постановлению администрация

сельского поселения Анхимовское

от  21.07.2015 года  № 40

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ

на территории   сельского поселения Анхимовское

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Капиталъ» | г. Вытегра, Советский пр-т, дом 14 директор Калинкина Е.Ю. тел. 2-12-06 | ООО «Вытеграстрой», БОУ ВМР «Белоусовская основная общеобразовательная школа», ООО «Белоусовский ЖЭУ», ГОУ СПО «Вытегорский политехнический техникум», МБУК «ВРЦК» филиал Анхимовское, Администрация сельского поселения Анхимовское, ОАО ТПЦ «Речфлот», собственники индивидуальных жилых домов | г. Вытегра, пр.-т Ленина, дом 96 п. Белоусово, ул. Советская, дом 10 директор Огарева Т.Ф. тел. 46-5-17 п. Белоусово, ул. Школьная, дом 6 рук.-ль Громова Н.В тел. 46-6-26 г. Вытегра, ул. Свободы, дом 2 директор Яндрикова А.С. тел. 2-21-92 п. Белоусово, ул. Школьная, дом 6 директор Симанова С.С. тел. 46-5-41 п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава Малыгин А.С. тел. 46-5-88 г. Вытегра пр-т Победы, дом 4 директор Ипатова Л.В. тел. 2-24-36 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Капиталъ» | г. Вытегра Советский пр-т дом 14 директор Калинкина Е.Ю. тел. 2-12-06 | БОУ ВМР «Белоусовская основная общеобразовательная школа», ООО «Белоусовский ЖЭУ», ФГУП «Почта России», ГОУ СПО «Вытегорский политехнический техникум», МБУК «ВРЦК» филиал Анхимовское, Администрация сельского поселения Анхимовское, ОАО ТПЦ «Речфлот», собственники индивидуальных жилых домов | п. Белоусово, ул. Советская, дом 10 директор Огарева Т.Ф. тел. 46-5-17 п. Белоусово, ул. Школьная, дом 6 рук.-ль Громова Н.В. тел. 46-6-26 г. Вытегра, ул. Володарского, дом 36 рук.-ль Чевгунов В.И. тел. 2-21-55 г. Вытегра, ул. Свободы, дом 2 директор Яндрикова А.С. тел. 2-21-92 п. Белоусово, ул. Школьная, дом 6 директор Симанова С.С. тел. 46-5-41 п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава Малыгин А.С. тел. 46-5-88 г. Вытегра пр-т Победы, дом 4 директор Ипатова Л.В. тел. 2-24-36 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ОАО «Вологодская сбытовая компания» Вытегорское представительство Вытегорский район электрических сетей | г. Вытегра, ул. К. Либнехта, дом 1 рук-ль Козырев С.Г. тел. 2-37-38 г. Вытегра, ул. Конституции , дом 73 рук.-ль Козлов М.А. тел. 2-19-63 диспетчер тел. 2-42-12 | ООО «Вытеграстрой», БОУ ВМР «Белоусовская основная общеобразовательная школа», ООО «Белоусовский ЖЭУ», ФГУП «Почта России», ГОУ СПО «Вытегорский политехнический техникум», МБУК «ВРЦК» филиал Анхимовское, Администрация сельского поселения Анхимовское, ОАО ТПЦ «Речфлот», собственники индивидуальных жилых домов | г. Вытегра, пр.-т Ленина, дом 96 рук.-ль Северов М.В. тел. 2-45-24 п. Белоусово, ул. Советская, дом 10 директор Огарева Т.Ф. тел. 46-5-17 п. Белоусово, ул. Школьная, дом 6 рук.-ль Громова Н.В тел. 46-6-26 г. Вытегра, ул. Володарского, дом 36 рук.-ль Чевгунов В.И тел. 2-21-55 г. Вытегра, ул. Свободы, дом 2 директор Яндрикова А.С. тел. 2-21-92 п. Белоусово, ул. Школьная, дом 6 директор Симанова С.С. тел. 46-5-41 п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава Малыгин А.С. тел. 46-5-88 г. Вытегра пр-т Победы, дом 4 директор Ипатова Л.В. тел. 2-24-36 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО «Белоусовский ЖЭУ» | организации, с которыми заключаются разовые договора на техобслуживание | г. Вытегра ул.Южная д.8 кв.1 тел.8-921-125-71-43 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | ООО «Белоусовский ЖЭУ» | Вытегорский район электрических сетей | г. Вытегра, ул. Конституции, дом 73 рук.-ль Козлов М.А. тел. 2-19-63 диспетчер тел. 2-42-12 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 | ООО «Белоусовский ЖЭУ» | ООО «Капиталъ» | г. Вытегра Советский пр-т дом 14 директор Калинкина Е.Ю. тел. 2-12-06 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4.	Порядок действий администрации    сельского поселения  Анхимовское,

ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Белоусовский ЖЭУ, собственники и наниматели жилых помещений | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Белоусовский ЖЭУ» | п. Белоусоло ул. Школьная, дом 6 Директор Громова Н.В. тел. 46-6-26 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Белоусовский ЖЭУ», | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Белоусовский ЖЭУ», собственники и наниматели жилых помещений, Глава и зам.главы администрации | п. Белоусоло ул. Школьная, дом 6 Директор Громова Н.В. тел. 46-6-26 п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «Белоусовский ЖЭУ», собственники и наниматели жилых помещений, Глава и зам.главы администрации | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «Белоусовский ЖЭУ», собственники и наниматели жилых помещений, Глава и зам.главы администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Зам. главы поселения | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 зам главы 46-5-23 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «Белоусовский ЖЭУ», | п. Белоусово, ул. Школьная, дом 6 рук.-ль Гаршина Л.А. тел. 46-6-26 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «Белоусовский ЖЭУ», | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Белоусовский ЖЭУ», | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ООО «Белоусовский ЖЭУ», | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | ООО «Белоусовский ЖЭУ», Глава поселения | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ООО «Белоусовский ЖЭУ», Глава поселения | п. Белоусово, ул. Гагарина, дом 15 глава 46-5-88 зам главы 46-5-23 | Информирование ЕДДС |